Zakroczym, dnia 27.06.2025 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

- Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych, zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: 11.07.2025

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie częściowe dotyczy wzorców niefarmakopealnych szczegółowo opisanych w specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- KOD CPV: 33696300-8 -  Odczynniki chemiczne

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wszystkie wskazane w pkt II. 6 pozycje planowane powinny zostać dostarczone do zamawiającego w terminie maksymalnie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

- Miejsce realizacji zamówienia: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z oo, Zakroczym

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Wymagania |  |
| --- | --- |
| Część zamówienia | Specyfikacja |
| Część nr 1 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: (3S)-3-[4-(2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran ilość: 30 mg wymagania jakościowe: - stan stały wzorca - moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 2 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: 1-Chloro-4-(1-hydroxy-D-glucopyranos-1-yl)-2-(4-(S)-tetrahydrofuran-3-yloxy-benzyl)-benzene ilość: 30 mg wymagania jakościowe: - stan stały wzorca - moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 3 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: 1-Chloro-4-(1-methoxy-D-glucopyranos-1-yl)-2-(4-(S)-tetrahydrofuran-3yloxy-benzyl)-benzene ilość: 30 mg wymagania jakościowe: - stan stały wzorca - moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 4 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: 1-Chloro-4-(α-D-glucopyranos-1-yl)-2-[4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)benzyl]-benzene ilość: 30 mg wymagania jakościowe: - stan stały wzorca - moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 5 | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: (3R,4R,5R)-2-(4-chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)5-((R)-1,2-dihydroxyethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol ilość: 30 mg wymagania jakościowe: - stan stały wzorca - moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Część nr 6 | nazwa: Wzorzec Empagliflozyny R izomer nazwa chemiczna: 1-chloro-4-(β-D-glucopyranos-1-yl)-2-[4-((R-tetrahydrofuran-3-yloxy)-benzyl]-benzene ilość: 20 mg wymagania jakościowe: - numer CAS 864070-43-9 - moc wzorca ≥ 85% - potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu - data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |
| Dokumentacja |  |
| Dla części nr 1 do 6 | Do każdej z dostaw wykonawca zamówienia musi dostarczyć certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamawianych wzorców (zgodnie z pkt. II.6 niniejszego formularza). Certyfikat powinien zostać dostarczony w formie papierowej razem z dostawą. |

- Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany spośród Ofert spełniających wymagania jakościowe wskazane w pkt. II.6 niniejszego formularza.

Ocenie będzie podlegać oferowana cena.

Załącznik nr 1 do Formularza rozeznania rynku

Wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

| Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………… Adres Wykonawcy: ……………………… NIP: ………..………………… Osoba do kontaktu: …………………… |  |  |  |  |  | Dane do kontaktu: ………………………... Warunki płatności: …………………………… Data sporządzenia oferty: …………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wycena |  |  |  |  |  |  |  |  | Specyfikacja | Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/NIE2) |  |
| Nr części |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość oferowanego opakowania [mg] | Cena całkowita netto za całość (dla każdej części) | Cena całkowita brutto za całość (dla każdej części) | Koszty dostawy |  | Inne koszty1) |  |  |  |
| 1. |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: (3S)-3-[4-(2-chlorobenzyl)phenoxy]tetrahydrofuran ilość: 30 mg |  |  |  |  |  |  | stan stały wzorca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 2 |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: 1-Chloro-4-(1-hydroxy-D-glucopyranos-1-yl)-2-(4-(S)-tetrahydrofuran-3-yloxy-benzyl)-benzene ilość: 30 mg |  |  |  |  |  |  | stan stały wzorca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 3 |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: 1-Chloro-4-(1-methoxy-D-glucopyranos-1-yl)-2-(4-(S)-tetrahydrofuran-3yloxy-benzyl)-benzene ilość: 30 mg |  |  |  |  |  |  | stan stały wzorca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 4 |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: 1-Chloro-4-(α-D-glucopyranos-1-yl)-2-[4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)benzyl]-benzene ilość: 30 mg |  |  |  |  |  |  | stan stały wzorca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 5 |  | nazwa: Wzorzec zanieczyszczenia Empagliflozyny nazwa chemiczna: (3R,4R,5R)-2-(4-chloro-3-(4-(((S)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)5-((R)-1,2-dihydroxyethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol ilość: 30 mg |  |  |  |  |  |  | stan stały wzorca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | moc wzorca ≥ 85% lub czystość HPLC ≥ 90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |
| 6 |  | nazwa: Wzorzec Empagliflozyny R izomer nazwa chemiczna: 1-chloro-4-(β-D-glucopyranos-1-yl)-2-[4-((R-tetrahydrofuran-3-yloxy)-benzyl]-benzene ilość: 20 mg |  |  |  |  |  |  | numer CAS 864070-43-9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | moc wzorca ≥ 85% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | potwierdzenie tożsamości wzorca co najmniej jedną metodą potwierdzającą strukturę związku (np. IR, MS, NMR), dane potwierdzające tożsamość w certyfikacie lub dołączone do certyfikatu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data ważności/re-testu - preferowane min. 12 miesięcy (w przypadku re-testu informacja o możliwości re-testu wzorca (tak/nie) |  |  |

1)podać rodzaj kosztu i cenę

2)  prosimy o wpisanie TAK lub NIE dla każdej pozycji specyfikacji.

……………………………………                               	..…….………………………………………

Data i miejsce                                                                    Podpis